附件3：

消防安全疏散演习流程安排与逃生要点

一、演习流程

1.演习区域内2-3处位置烟雾弹燃起，模拟发生火情。

2.学校中控室通知巡逻保安现场查看，命令微站出动；命令警戒疏散组到位；现场管理员打开所有疏散门。

3.楼内疏散警报响起，所有参加演习人员沿楼内应急疏散指示标识向“安全出口”方向有序疏散，二楼以上人员请通过应急楼梯（请勿使用电梯）疏散至一层，在轻工食品大楼中庭预定集结地域集合。

4.各学院负责人员在操场指定区域（前面有各学院标识牌）收拢本学院同学，快速整队、清点人数。然后向演习执行指挥报告“**学院疏散人员全部到齐。”

5.集体观看高层云梯车现场救援被困人员展示。

6.出席领导做总结讲话。

7.演习结束。

二、注意事项

1.参加演习的师生，要提前学习楼道内张贴的消防疏散示意图，掌握本楼宇疏散楼梯的分布位置，特别是掌握离自己所在房屋最近的楼梯位置。

2.参加演习师生听到本楼疏散警报声响起（不要提前跑），迅速从各楼安全出口方向往外疏散。

3.疏散过程中一定要注意安全，避免因慌乱造成人员拥挤踩踏，在场老师和学生骨干要主动担负起有序疏散的组织责任。

4.疏散到集结地域后，请学院负责人做好整队组织，然后向执行指挥报告：XX学院所有学生全部疏散完毕！

三、疏散逃生的要点

1.遇险速离，切勿观望

听到有火灾发生时，应第一时间逃生，如果等确认了再跑，整个环境会非常嘈杂和危险，阻碍逃生的效率。

2.熟悉环境，择路而行

到一个地方，要先熟悉疏散指示图，花点时间找到自己在哪里，其次找到距离最近的出口，以便逃出。

3.听从指挥，有序疏散

当在一些商务楼、球赛、演唱会等人员密度大的地方时，需遵从工作人员的引导，听从工作人员的指挥，切勿自己行动。

4.低姿扶墙，湿巾捂鼻

火灾时，烟会先聚集在楼层的上部，然后慢慢往下压。所以在逃生时要进行低姿行走。

此外，还要用湿巾或者手帕、衣物等捂口鼻，除了能降温，还能过滤有毒烟气，防止吸入到体内。

5.禁用电梯，改走楼道

大部分的电梯在发生火灾之后会切断电源，迫降到首层，开门停用。所以遇到火灾时，应该选择安全出口或者逃生通道进行逃生。

6.清点人员，切莫重返

发生火灾后切勿贪恋财物，重返危险地方。

出来后要先清点人数，如果发现人员缺少，应该马上告诉施救人员，千万不要自己返回。

7.缓晃轻抛，声光求援

当我们被困无法逃出，有条件时先关闭火源到我们身边的门，目的是加长浓烟到达身边的时间，争取更多时间给施救人员。