[bookmark: _GoBack]北京工商大学消防安全“百日攻坚”
夏季行动实施工作方案

依据市教委《教育系统消防安全“百日攻坚”夏季行动实施工作方案》要求，自即日起至10月底， 在全校开展消防安全“百日攻坚”夏季行动，结合学生宿舍、高层建筑、实验室安全、电动自行车管控、暑期施工叠加等突出火灾风险，制定本实施工作方案。
一 、工作目标
认真贯彻落实习近平总书记关于坚决抓好安全生产和防范化解重大安全风险的重要指示精神，坚持“人民至上、生命至上”,紧扣全市“降概率、控损失”总目标，统筹推进校园消防安全治本攻坚三年行动，围绕“两排查、三深化、四推进”系统治理校园火灾风险。全面整治学校宿舍、高层建筑、疏散通道、电动自行车管控、保温材料、施工动火作业、实验室安全等突出隐患，压实各方消防安全责任，坚决遏制校园火情多发，杜绝较大及有影响火灾事故，以校园消防安全保障学校安全稳定。
二、主要任务
(一)两排查(两类风险场所排查)
1.突出隐患专项排查。（责任单位：保卫处、公共事务处）
（1）严查违规使用易燃可燃夹芯彩钢板用作宿舍，一经发现立即停用、限期拆除。（2）严查消防设施缺失和损坏问题，对“应设未设”或设施无法正常使用的，限期维保更换。（3）严查安全疏散问题，严禁加装防盗铁窗封堵逃生口；教室、宿舍、楼道不得堆放杂物堵塞通道；常闭式防火门保持关闭。（4）严查分租外包消防安全责任不清问题，校内食堂、超市等在分租、转租形成“校中校、铺中铺”的，签订三方消防安全责任书，明确各方责任。（5）严查校园动火作业“六必须”管控问题，暑期校舍维修、外墙翻新、管道改造动火必须线上报备， 配齐灭火器材、现场监护、清理周边可燃物，严禁边上课、边营业、边施工动火。（6）严查超员住宿问题，宿舍违规加床、超额居住的立即清退整改。
2.校园存量历史无手续建筑消防隐患问题排查治理。针对校内建筑面积1000 m²以上无手续厂房、库房、宿舍开展联合排查治理，重点排查四类隐患问题。（责任单位：保卫处、校园建设处、公共事务处）
（1）严查金属夹芯彩钢板搭建；（2）严查占用校园消防车道、消防车登高操作场地、扑救面堆放教具、车辆、杂物；（3）严查安全出口、应急出口数量不足；（4）严查未按要求设置喷淋、报警、消火栓、火灾自动报警系统、防排烟系统。围绕联合排查整治任务，落实三项机制：①联合排查机制：保卫处牵头，联合属地消防、规自、街道乡镇开展拉网式排查，统一台账；②分类整改机制：一般隐患限期整改，符合重大火灾隐患标准的挂账督办；整改期间24小时专人值守，增设临时灭火器、应急照明；③部门协同机制：校内无手续建筑不得放任不管，纳入学校日常巡查，严禁以无产权、无规划手续为由失控漏管。
(二)三深化(三项风险环节治理)
3. 深化校园高层建筑消防安全隐患治理。按照国务院安委会部署要求，落实五项任务。（责任单位：保卫处、国有资产管理处、公共事务处）
（1）明确管理责任主体及职责。多产权高层建筑，逐个明确公共部位管理主体和各方管理范围及职责；对于无物业管理高层生活区，主动联属地街道乡镇明确管理主体，解决失管漏控。（2）常态化落实自查机制。高层公共建筑每半月自查1次，高层住宅建筑每月自查1次。（3）挂账整改。对于已挂账在75个高层小区中尚未整改的加快整改进度，年内全部整改核验销账。（4）分级挂账督改一批突出隐患。聚焦消防设施损坏瘫痪、消防车登高场地违建、地下空间违规住人、外墙易燃装饰等问题，市、区分级分类挂账督改。（5）开展整治成效抽查核验。市区两级防火办分别按照5%和15%比例抽查高层建筑台账、隐患整改情况，不合格单位重新排查整改。
4. 深化“双疏散通道”兜底措施。（责任单位：校园建设处、公共事务处）
（1）严格设置标准。人员密集场所，严格落实“两个以上独立疏散通道”要求，即根据技术标准应设置2部疏散楼梯或安全出口的，严格按照技术标准设置并保持畅通；可以设置1 部疏散楼梯或1个安全出口的，应依托外窗、阳台等设置相对独立的逃生口。（2）源头管控。新建、改扩建校舍、校外培训机构严格落实消防设计审查、验收；户外宣传栏、广告牌不得遮挡窗户、封堵疏散出口。（3）明确管理责任。多业态混合校舍(食堂+超市+培训)明确共用通道管理责任人，建立每日巡查清理制度。（4）常态化大扫除。落实常态化“大扫除”机制，持续整治疏散通道不足、违规占堵等问题。
5. 深化电动自行车“进楼入户”严管严控。对标全市电动自行车整治要求，抓好四项任务。（责任单位：保卫处、公共事务处）
（1）落实电动自行车登记管理和巡查管控。学校统一登记教职工、学生电动自行车；物员人员每日巡查楼道、门厅，发现室内停放充电立即清离，私藏蓄电池上门劝阻拿离室外。（2）推广应用技术手段。宿舍楼首层门厅、楼梯口禁止车辆停放充电；鼓励宿舍楼出入口安装智能识别摄像头，实时预警违规进楼。（3）规范室外充电设施。按要求规范设置室外充电设施，合理配比充电设施与车辆保有量。（4）加强排查检查。各单位要加强排查，杜绝师生违规入户停放占用堵塞疏散通道、安全出口等行为。
(三)四推进(四类重点场所整治)
6.推进建筑保温材料整治。聚焦高层外墙易燃保温系统“三类隐患”区分风险等级，推动整体或局部拆除更换。（责任单位：公共事务处）
（1）三类隐患分级处置。外墙采用易燃保温、可燃保温存在空腔未封堵、搭配可燃铝塑板装饰校舍，分批次更换A 级不燃/B1级难燃保温材料；（2）分类改造方案。具备整体改造条件的全面更换；条件受限的1—3层、裙房、楼顶两层优先更换A级保温，封堵幕墙空腔、更换耐火防火窗；短期无法改造的设置警示标识，严控外墙动火、周边堆放可燃物。
7.推进人员密集场所动火作业管理。依托全市“动火报备”系统，实现校园动火全流程线上报备、现场核查、闭环治理。（责任单位：保卫处、校园建设处、公共事务处）
暑期校舍改造、外墙翻新、管线施工全部线上报备，市教委每月至少一次开展施工动火作业专项检查；积极推广非热熔铺粘防水材料使用。
8. 推进实验室安全专项治理。（责任单位：实验室管理处）
根据学校实验室安全基础建设年专项行动方案，重点围绕实验室日常安全管理、危化品采购、存储、使用环节，扎实推进实验室安全专项治理工作。暑假期间，严格执行开放实验室审批，建立留校学生实验活动登记备案制度，明确指导教师、实验技术人员全程在场指导。
四、工作要求
( 一)提高政治站位，强化组织推动。各单位要将百日攻坚作为校园安全核心任务，与消防安全治本攻坚三年行动、“打非治违”专项行动、暑期校园安全、开学保障一体推进；落实“三管三必须”,压紧学校主体、岗位全员责任。8月底前，各责任单位组织开展排查，形成问题台账，并明确整改措施和完成时限。10月底前，各责任单位完成问题的整改，并梳理总结专项整治工作成效、典型经验和存在问题，反馈工作情况。
(二)统筹多方力量，深化联管联动。 保卫处主动对接消防、街道、大学城管委会等开展联合检查；压实校内后勤、宿管、辅导员、保安、实验室管理员岗位防火责任，打通隐患治理“最后一米”。开学前保卫处牵头，各单位开展安全大排查，消除各类安全隐患，确保开学期间的安全稳定。
(三)强化宣传培训，提升师生应急能力。加强校园消防安全常识科普宣传、逃生避难常识宣传和典型火灾事故案例警示教育。组织保安、宿管、食堂员工、实验室师生开展灭火器、消火栓实操培训，开展全员疏散演练。
(四)强化综合保障，夯实治本基础。学校统筹年度安全经费，优先保障消防设施维保、充电棚建设、外墙保温改造、技防监控设备加装；同步完善人防(巡查队伍)、技防 (智能监控、烟感预警)、工程防(校舍消防改造)、管理防(制度台账)四项治本措施。
后附：《北京工商大学消防安全“百日攻坚”夏季行动实施工作台账表》
——
北京工商大学消防安全“百日攻坚”夏季行动实施工作台账表

	序号
	排查问题分类
	排查问题内容
	责任单位
	排查情况
	整改措施
	完成时限
	备注

	1
	突出隐患专项
	是否使用易燃可燃夹芯彩钢板用作宿舍
	公共事务处
	
	
	
	

	2
	
	是否消防设施缺失和损坏，对“应设未设”或设施无法正常使用
	保卫处
	
	
	
	

	3
	
	是否加装防盗铁窗封堵逃生口，教室、宿舍、楼道堆放杂物堵塞通道；常闭式防火门是否保持关闭
	保卫处
公共事务处
	
	
	
	

	4
	
	是否存在分租外包消防安全责任不清问题
	保卫处
公共事务处
	
	
	
	

	5
	
	是否存在校园动火作业“六必须”管控问题
	保卫处
	
	
	
	

	6
	
	是否存在超员住宿问题
	公共事务处
	
	
	
	

	7
	校园存量历史无手续建筑消防隐患问题排查
	是否存在金属夹芯彩钢板搭建问题
	校园建设处
	
	
	
	

	8
	
	是否占用校园消防车道、消防车登高操作场地、扑救面堆放教具、车辆、杂物
	保卫处
	
	
	
	

	9
	
	是否安全出口、应急出口数量不足
	保卫处
	
	
	
	

	10
	
	是否未按要求设置喷淋、报警、消火栓、火灾自动报警系统、防排烟系统
	保卫处
	
	
	
	

	11
	深化校园高层建筑消防安全隐患排查
	多产权高层建筑，是否明确公共部位管理主体和各方管理范围及职责
	国有资产管理处
	
	
	
	

	12
	
	高层公共建筑每半月自查1次，高层住宅建筑每月自查1次
	保卫处
公共事务处
	
	
	
	

	13
	深化“双疏散通道”兜底措施
	人员密集场所，严格落实“两个以上独立疏散通道”要求
	保卫处
	
	
	
	

	14
	
	新建、改扩建校舍、校外培训机构严格落实消防设计审查、验收
	校园建设处
	
	
	
	

	15
	
	户外宣传栏、广告牌不得遮挡窗户、封堵疏散出口
	宣传部
	
	
	
	

	16
	
	多业态混合校舍(食堂+超市+培训)明确共用通道管理责任人，建立每日巡查清理制度。
	公共事务处
继续教育学院
	
	
	
	

	17
	深化电动自行车“进楼入户”严管严控
	学校统一登记教职工、学生电动自行车
	保卫处
	
	
	
	

	18
	
	每日巡查楼道、门厅，发现室内停放充电立即清离
	公共事务处
	
	
	
	

	19
	
	按要求规范设置室外充电设施
	公共事务处
	
	
	
	

	20
	推进建筑保温材料整治
	排查建筑外墙保温材料使用情况
	保卫处
校园建设处
	
	
	
	

	21
	
	外墙保温材料的改造
	公共事务处
	
	
	
	

	22
	推进人员密集场所动火作业管理
	实现校园动火全流程线上报备、现场核查、闭环治理
	保卫处
校园建设处
公共事务处
	
	
	
	

	23
	推进实验室安全专项治理
	围绕实验室日常管理、危化品采购、存储、使用环节，排查安全隐患
	实验室管理处
	
	
	
	



