北京工商大学高层次人才队伍建设-食品安全环境评价设系统备购置项目

比选采购文件

项目编号： BX-2026-070  
采购人：北京工商大学经济学院

2026年07月

第一章 供应商须知

一、说明
1、概述
1.1 项目概述见比选公告。
2、合格的供应商

2.1 详见比选公告。
3、比选响应费用
3.1 供应商应承担所有与编写和提交比选响应文件有关的费用，不论比选评审的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4、通知
4.1 对与本项目有关的通知，采购人将以书面（包括书面材料、信函、邮件等，下同）形式或在本次比选采购公告刊登的媒体上发布公告的形式，向潜在供应商发出。
二、比选响应文件的编制
5、比选响应文件的构成
5.1 供应商编写的比选响应文件应包括附件中列明的内容，其中加“*”项目若有缺失或无效，将可能导致比选响应无效。
5.2 供应商必须保证比选响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。
6、比选响应文件的式样和签署
6.1 比选响应文件需打印并加盖公章，由供应商法定代表人或经正式授权的供应商代表签署。供应商授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在比选响应文件中。

6.2 供应商应准备1套纸质比选响应文件和1份纸质版扫描的PDF格式的电子版。
7、比选响应报价
7.1 所有比选响应报价均以人民币为计量单位。只要投报了一个确定数额的总价，报价应被视为已经包含了但并不限于各项相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费，并且报价应该被视为已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。
7.2 比选响应报价超过预算的比选响应将被拒绝。最低的比选响应报价不能作为成交的保证。
8、比选响应有效期
8.1 比选响应有效期为自比选响应文件递交截止日期起90天，比选响应有效期少于90天的比选响应文件将被视为非实质性响应而予以拒绝。
三、比选响应文件的递交
9、比选响应文件的密封和标记
9.1 供应商应将比选响应文件和电子版分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”、“电子版”字样。同时所有的信封封皮上均应清楚注明：项目编号、项目名称、供应商名称及“在（比选响应截止时间）之前不得启封”的字样。
10、比选响应截止时间
10.1 采购人接收比选响应文件的截止时间及地点见比选采购公告。
10.2 比选响应文件须按照比选采购文件规定的时间、地点送达，在比选响应截止时间以后送达的比选响应文件，为无效比选响应文件。
10.3 采购人可以依法酌情延长比选响应截止时间。在此情况下，采购人和供应商受比选响应截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的比选响应截止时间。
四、比选组织
 11、比选响应文件无效情形
11.1 供应商的比选响应或比选响应文件若出现下列情况采购人有权将其比选响应作无效比选响应处理：
(1)比选响应有效期不足；
(2)不满足比选采购文件资格条件的；
(3)比选响应文件无法定代表人签字或签章，或签字人无法定代表人有效授权的；
(4)未按照比选采购文件规定要求签署、盖章的；
(5)比选采购文件成交注“*”的为关键条款，对关键条款的任何偏离或不响应将导致比选响应无效；
(6)供应商比选响应报价明显低于成本，恶意竞争的；
(7)供应商比选响应报价超过预算的；
(8)不符合法律法规和比选采购文件中规定的其他实质性要求的。

12、比选组织
12.1 采购公告期限届满后递交响应文件的供应商不足3家或经资格审核后合格供应商不足3家的，可以顺延递交响应文件时间期限，顺延时间不少于3个工作日，并予公告。顺延后合格供应商仍不足3家的，以最终递交响应文件的合格供应商为准进入选取环节。

12.2 采购人按照《北京工商大学采购管理办法》相关规定组织评审并确定成交供应商，成交结果在中国招标投标公共服务平台和学校网站发布。
五、授予合同
13、授予合同
13.1 成交结果公示期满后，成交供应商根据比选采购文件、比选响应文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。

13.2 未经采购人事先给予书面同意，成交供应商不得将本项目转包、分包，并不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购人有权决定按照成交供应商成交后毁约、终止或解除合同等依约处理。

第二章 采购需求

一、预算金额： 19.016 万元

二、采购标的及技术服务要求

*代表实质性指标，不满足该指标项将导致响应被拒绝。
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	主要技术指标要求

	1
	塔式服务器
	2
	套
	*1.非OEM产品；国产自主品牌（总部注册地在中国大陆）；

	
	
	
	
	*2.要求产品通过国家3C、节能认证；产品厂商通过质量管理认证、环境管理体系认证；

	
	
	
	
	*3.支持塔式服务器平台；

	
	
	
	
	4.C86架构CPU≥1颗，≥共16核心32线程，主频≥2.5G，缓存≥32M；

	
	
	
	
	5.内存≥256G ECC DDR4 3200MHz，单条≥32GB 3200频率，内存插槽≥8个，支持 DDR4 ECC RDIMM/LRDIMM/NVDIMM 内存；

	
	
	
	
	6.存储: 配置≥NVME M.2 1T企业级*1块+≥NVME M.2 7.68T企业级*1块；

	
	
	
	
	7.PCIE扩展插槽支持：最大可支持≥6个PCIE扩展；

	
	
	
	
	8.GPU:配置≥1张GPU卡；显存≥16G,FP32算力≥44 TFLOPS；单张显卡显存≥16G GDDR6X,CUDA 核心数≥8448个，显存位宽≥256-bit；

	
	
	
	
	9.标准接口：前置≥2个USB接口；后置≥2个USB接口，≥1个VGA接口，≥1个管理口；

	
	
	
	
	10.管理功能：集成≥1个独立的1000Mbps网络接口，专门用于支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能；

	
	
	
	
	11.网络接口：≥2个千兆电口，支持扩展1Gb/10Gb/25Gb/40Gb /100Gb/200Gb速率；

	
	
	
	
	12.电源模块：配置≥1个1250W电源，支持N+1冗余，支持热插拔；

	
	
	
	
	*13.质保期:整机所有配件需提供原厂质保三年，并出具厂商售后服务承诺函。

	2
	多喷嘴多色激光3D打印机
	1
	套
	1.成型技术：熔融沉积成型；

	
	
	
	
	2.机身最大尺寸(长×宽×高)不低于492×514×626 mm³，净重约32.5 kg；

	
	
	
	
	3.最大打印尺寸(长×宽×高)：左头单喷嘴模式不低于325×320×325 mm³、右头单喷嘴模式不低于305×320×325 mm³、双喷嘴交集模式不低于300×320×325 mm³、双喷嘴并集模式不低于330×320×325 mm³；

	
	
	
	
	4.框架为铝材和钢材构成，外壳为塑料和玻璃构成；

	
	
	
	
	5.工具头：全金属热端、硬化钢挤出机齿轮、硬化钢喷嘴，内置工具头切刀，喷嘴最高温度不低于350 ℃、喷嘴直径自带0.4 mm，可选0.2 mm，0.6 mm，0.8 mm；

	
	
	
	
	6.机器标配双面纹理PEI打印面板，可扩展光面打印面板，热床最高温度不低于120℃；

	
	
	
	
	#7.工具头最大移动速度不低于1000 mm/s，工具头最大移动加速度不低于20000 mm/s²，热端最大流速不低于65 mm³/s（使用大流量热端）；

	
	
	
	
	8.支持耗材类型：PLA、PETG、TPU、ABS、ASA、PVA、PET、尼龙线材（PA）、聚碳酸酯线材（PC）、PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GF、碳/玻璃纤维增强线材及相关支撑隔离材料等；

	
	
	
	
	#9.支持热端快拆、主动振动补偿、全自动多喷嘴偏移校准、热端感应加热、自动热床调平；

	
	
	
	
	#10.配备四摄像头计算机视觉系统，实现高精度打印，支持AI首层检测、炒面检测；

	
	
	
	
	#11.配备喷嘴摄像头、工具头摄像头，支持开门检测；

	
	
	
	
	12.支持断料检测、缠料检测、断电续打，具备监控打印机状态的健康管理系统；

	
	
	
	
	13.支持耗材用量及余料检测，支持多色打印，最多支持不少于25色；

	
	
	
	
	#14.自带空气过滤系统，支持自适应空气循环，配备椰壳活性炭滤芯，初级过滤等级G3，HEPA滤网等级H12；

	
	
	
	
	15.支持主动腔热控制，多传感器闭环温控，最大加热腔温不低于65℃；

	
	
	
	
	16.配备智能热端切换系统，支持喷嘴自动更换，最多可挂载6个喷嘴，适配0.2/0.4/0.6/0.8 mm 感应热端；

	
	
	
	
	17.配备触摸显示屏，屏幕尺寸≤5英寸，内置高清相机，支持实时监控及延时摄影；

	
	
	
	
	18.配备全闭环控制风扇系统，确保打印的高质量和可靠性；

	
	
	
	
	19.支持Wi-Fi通讯，支持2.4/5 GHz；

	
	
	
	
	20.配备半导体激光器，最大功率不低于10瓦，最大雕刻速度不低于400 mm/s，最大雕刻面积不低于310×270 mm²，最大切割厚度不低于5 mm；

	
	
	
	
	21.支持火焰检测、激光模组在位检测，配备俯视摄像头、激光防护视窗、激光气流辅助气泵；

	
	
	
	
	22.支持切割材料类型：木材、橡胶、金属片、皮革、深色亚克力、石材等；

	
	
	
	
	23.配备刀切模块，最大切割面积不低于300×285 mm²；

	
	
	
	
	24.可拓展画笔模块，支持画笔直径10.5-12.5 mm，最大绘画面积不低于300×255 mm²；

	
	
	
	
	*25.配备3D打印切片软件，可提供相关软件著作权证书；

	
	
	
	
	*26.3D打印设备生产厂家为国家高新技术企业并且通过ISO 9001:2015/ISO14001:2015认证，可提供相关证明文件；

	
	
	
	
	*27.质保期:提供三年质保，并出具厂商或代理商售后服务承诺函。

	3
	3D打印耗材
	6
	卷
	1.PLA basic 含料盘（黑白灰红黄蓝）。


三、商务要求

1. 交付（实施）时间（期限）：合同签订后15日交付完毕。

2. 交付（实施）地点（范围）：北京工商大学良乡主校区。
3. 质保期：设备自安装、调试、验收合格并签署验收文件后开始计算质保期。设备的质保期不得少于 36 个月（产品技术规格中有特殊要求的，从其要求）。

4. 付款进度和方式：按约定交付标的物且安装调试完毕，并通过验收后，甲方向乙方支付合同总金额的100%,乙方向甲方提供等额发票。

5. 服务要求：根据采购需求完成设备安装、调试及相关综合布线等工作。使用过程中若出现故障，应在1小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。提供三年内1小时到达现场的现场设备维修与技术支持服务。
四、业绩要求
供应商应提供近  3  年与本项目类似的项目业绩，业绩证明材料为合同（包括合同首页、报价明细页、关键页、双方盖章页的复印件）并加盖单位公章，业绩数量不少于 2 项。业绩数量不满足的将导致响应被拒绝。

五、其他

             /                  

第三章  响应文件格式
供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排以致响应文件被误读或查找不到有效文件，后果由供应商自行承担：

(1) 响应书（格式见附件1）
(2) 营业执照（事业单位法人证书）证明文件（格式见附件2）
(3) 法定代表人授权委托书（格式见附件3）

(4) 法定代表人身份证复印件
(5) 经办人身份证复印件
(6) 报价明细表（格式见附件4）
(7) 供应商资格申明书（格式见附件5）
(8) 技术条款响应/偏离表格式（格式见附件6）

(9) 商务条款响应/偏离表（格式见附件7）

(10) 近三年同类业绩（应包括合同首页、报价明细页、关键页、双方盖章页的复印件，并加盖单位公章）

(11) 售后服务方案（格式自拟，如涉及）

(12) 资质证书复印件（格式自拟，如涉及）

(13) 其他必要的材料

*法定代表人为经办人的可以不提供（3）（5），如果需要特定资质的，需要提供相关资质证书复印件，上述所有资料均需加盖单位公章。

*比选采购文件word版在“北京工商大学--招标与采购办公室--信息公告--学校采购--比选”https://zcb.btbu.edu.cn/xxgg/xxcg/bxgg6/index.htm对应的采购项目页下载。
附件1：响应书
响应书
致：采购人
我方参加你方就                     组织的比选采购活动。 我方已详细审查全部比选采购文件，自愿参与并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起     90      个日历日。

（2）除技术和商务偏离表列出的偏离外，我方响应比选采购文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
与本采购有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________      传   真_________________________
电话_________________________      电子函件_________________________
供应商名称（加盖公章）：______
日期：____年____月____日 

附件2：营业执照证明文件

营业执照证明文件

（复印件，并加盖供应商公章)

供应商是合法注册的具有独立法人资格的企业，可提供有效期内的营业执照复印件，并加盖供应商单位公章予以证明。

附件3：法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书
本人_______（姓名）系________________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）比选采购文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起90日内。
代理人无转委托权。 

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日
说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.经办人为法定代表人（单位负责人）本人的，则可不提供本《授权委托书》，但须提供法定代表人身份证复印件。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

附件4：报价明细表（格式）

报价明细表（货物）
	序号
	货物名称
	货物品牌
	生产厂商
	规格型号
	是否进口
	单位
	数量
	单价（万元）
	总价（万元）
	质保期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	-
	-
	-
	
	-
	-

	一行不够，可自行添加。不涉及的项目应填“/”，不能为空。


注：本报价中包含与本次提供货物相关的运输、安装、调试、检验、售后服务、进口代理包干费等有关费用，学校无需另行支付。

其他需要说明的问题：

供应商名称（加盖公章）：                                        

日期：        年    月    日
报价明细表（服务）
	序号
	服务内容及要求
	数量
	单价（万元）
	总价（万元）
	服务期限
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	合计
	-
	-
	
	
	-


注：本报价中包含与本次提供服务相关的全部费用。

其他需要说明的问题：

供应商名称（加盖公章）：                                        

日期：        年    月    日
施工项目应出具广联达版的详细报价

附件5：供应商资格声明书（格式）

供应商资格声明书

致：采购人
在参与本次项目比选采购中，我单位承诺：

（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4） 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（5） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（6） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日   

说明：一旦发现供应商提供的声明函不实，按提供虚假材料处理，采购人有权拒签合同。如合同已履行，给采购人造成损失的，供应商还应承担相应责任。
附件6：技术条款响应/偏离表格式（格式）

技术条款响应/偏离表格式

项目名称：    

	对本项目技术条款的偏离情况（请进行勾选）：

(无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）

(有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

	 序号
	名称
	比选文件条款号
	采购需求
	申请文件响应
	偏情况离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商法定代表人或授权代表签字：____________________

供应商名称（盖章）：

                    
附件7：商务条款响应/偏离表（格式）

商务条款响应/偏离表（格式）

项目名称：       

	对本项目商务条款的偏离情况（请进行勾选）：

(无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）

(有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

	 序号
	比选文件

条款号
	比选文件的

商务条款
	响应文件的

商务条款
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商法定代表人或授权代表签字：____________________________

供应商名称（盖章）：                   
                        


