附件2：

北京工商大学良乡主校区

2026年下半年消防安全疏散演习实施方案

为进一步做好学校消防安全工作，增强师生员工消防安全意识，提高师生员工安全防范及自救能力，针对学校学生公寓和人员聚集场所的特点，依照《中华人民共和国消防法》、《北京市消防条例》、《高等学校消防安全管理规定》、《北京工商大学消防安全管理基本规范》、《北京工商大学突发事件应急管理预案》等文件精神，拟于11月上旬组织部分学生进行消防安全疏散演习。为确保演习安全、有序、顺利进行，特制定安全疏散演习方案如下：

一、组织领导

总指挥：学校 李中奇副书记。

副总指挥：保卫处处长 吕良。

执行指挥：保卫处副处长 卢灿宽。

指挥部成员：宣传部、学生处、研究生院、国际教育学院、公共事务处消防工作负责人；良乡主校区参演各学院消防工作负责人。

工作人员：葛贤涛、于瑞斌、魏江及各学院负责演习相关工作的教职工。

二、基本安排

1.演习时间：11月11日中午13:00—13:30

2.演习内容：模拟火场人员疏散逃生演练、高层被困人员消防云梯车救援演示。

3.参加疏散演习人员：良乡主校区西区学生公寓11-14号楼全体学生。

4.邀请上级观摩单位：北京市公安局文保总队、房山公安分局内保处、房山消防救援支队、良乡高教园区、拱辰派出所、。

三、指挥部组成与任务分工

指挥部地点设在西区操场西侧，指挥部下设：指挥组、宣传组、组织动员组、安全保卫组、现场疏导组、灭火突击组、演习保障组、后勤保障组、医疗救护组。各组主要任务如下：

1.指挥组：

责任单位：保卫处

组长：吕  良

成员：卢灿宽

任务：负责演习总体协调安排、指挥工作及上级指导机关、来宾的接待工作。

2.宣传组：

责任单位：宣传部

组长：倪国华

任务：利用校园网、校内广播等形式，做好演习前的宣传和演习活动全过程跟踪摄像,以及演习后的新闻报道工作。

3.组织动员组：

责任单位：学生处、研究生院

组长：郑光、钱立军

成员：由参加演习的各学院负责人组成

任务：（1）11月4日17:00前，协调各学院、国际交流与合作处将参加演习的学生名单报送至通知指定邮箱；（2）做好参加疏散演习学生的组织动员、宣传工作。

4.安全保卫组：

责任单位：保卫处

组长：魏  江

成员：6名保安

任务：负责演习现场的安全保卫及协助疏散工作。火警响起后，迅速组织保安队员在楼层外围（非疏散地域方向）设置警戒线，配合现场疏导组在楼门前组织学生有序向疏散地域疏散。

5.现场疏导组：

责任单位：公共事务处

组长：孙  磊

成员：参加演习的各楼宇公寓管理员

任务：演习开始后，负责组织引导楼内学生有序向集结地域疏散。

6.灭火突击组：

责任单位：保卫处

组长：微型消防站队长

成员：良乡主校区西区消防微站所有队员

任务：接到中控室出动的命令后，迅速穿戴灭火装备驾驶电动消防车赶到现场，展开灭火行动。

7.演习保障组：

责任单位：保卫处

组长：葛贤涛

成员：于瑞斌、衡学宝及6名保安

任务：（1）演习过程中的物资准备（扩音器、袖标、胸卡、电动警报器、横幅等必需品）、采购与发放演习用毛巾、发烟罐等；（2）与参演部门协商演习相关事宜；（3）布置演习现场。

8.后勤保障组：

责任单位：公共事务处

组长：孙  磊

成员：吴  杨

任务：在参加演习的楼门张贴演习告示；检查疏散通道门的使用安全情况。

9.医疗救护组：

责任单位：校医院

组长：米  娜

成员：校医院1名医生、2名保安

任务：负责演习现场人员的医疗救护演示任务，准备担架、医药箱等急救设备随时待命。

四、演习过程

1.执行指挥卢灿宽向总指挥李中奇副书记报告“演习准备完毕，是否开始，请指示”。

2.总指挥李中奇副书记宣布“演习开始”。

3.卢灿宽：下指令“演习开始”。

4.西区学生公寓11号学生宿舍431房间外点燃烟雾弹，1名学生按下手报，回房间等候救援。巡逻保安见窗口烟雾后立即向中控室报告“学生宿舍11号楼四层发生火情”。

5.学校消防中控室在接到报警后，值班员立即通知学校微型消防站,按照火灾事故应急管理预案出动，地点西区学生公寓11号楼”。（警报器响起）。

6.值班员启动楼道内消防声光报警系统，所有学生迅速按疏散路线向安全出口指示牌方向，走楼梯向指定地域疏散（疏散集合地点是西区操场）。向外疏散的学生在楼内疏散时要用湿毛巾捂住口、鼻，弯腰快行，必要时匍匐前进。遇有消防、救护人员上楼时要主动避让。在疏散过程中要做到有序快速、团结互助，并主动帮助受伤人员。

火警响起后，宿管员安排在一层打开所有大门，引导疏散。安全保卫组迅速组织保安队员在楼层外围（非疏散地域方向）设置警戒线，在楼门前与现场疏导组人员一起组织学生有序向疏散地域疏散。

灭火突击组微型消防站队员迅速穿戴防火服，驾驶电动消防车赶到现场，两名队员穿戴正压式呼吸机，携带微站随身装备，其他队员携带灭火器及微站随身装备进入火场，查看火情并进行灭火。

医疗救护组派出1名医生（穿医生制服）带2名保安（佩戴红十字袖章）火场抢救伤员后，在指定位置待命。

疏散完毕后，各院系负责人在指定疏散地域清点人员，向执行指挥卢灿宽报告：**学院疏散人员全部到齐。

7.属地消防部门进行云梯车现场高空救援演示。

8. 学校李中奇副书记讲话。

9.演习结束，参演师生现场参加消防嘉年华活动。

北京工商大学保卫处

2026年10月26日